## Sheet1
东北制药集团股份有限公司 备件/维修询价函
供应商：
联系人 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |  |  |  | 地址
项目名称 | 2024年9、10月维修计划-冷水机组维修项目 |  |  |  |  | 项目编号 |  | DBZY/014-2024-BJ-GC0116
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 维修内容 |  | 验收标准 |  |  | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注
1 | 冷水机组CWZ985D | TC-10 | 更换冷冻油 |  | 维修后机组运行正常，无异响，无报警，温度控制2~7℃。 |  |  | 桶 | 4 |  |  | 材料甲供
2 |  | ETS-400 | 丹佛斯电子膨胀阀体+线圈 | 丹佛斯电子膨胀阀体+线圈 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 材料乙供
3 |  | EKE1A | 丹佛斯电子膨胀阀控制器 | 丹佛斯电子膨胀阀控制器 |  |  |  | 个 | 1 |  |  | 材料乙供
4 |  | DW48 | 更换干燥过滤芯 | 更换干燥过滤芯 |  |  |  | 个 | 3 |  |  | 材料甲供
5 |  | - | 蒸发器更换铜管 | 蒸发器更换铜管 |  |  |  | 根 | 120 |  |  | 材料乙供
6 |  | - | 清洗冷凝器 | 清洗冷凝器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | -
7 |  | - | 更换蒸发器密封垫 | 更换蒸发器密封垫 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | -
8 |  | - | 冷凝器、蒸发器除水 | 冷凝器、蒸发器除水 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | -
9 |  | R22 | 补充制冷剂 | 补充制冷剂 |  |  |  | 瓶 | 5 |  |  | 材料甲供
10 |  | RC2-2-830B-Z | 压缩机 | 压缩机 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 材料乙供
11 |  | - | 压缩机吊装费 | 压缩机吊装费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | -
12 |  | - | 机组更换压缩机维修调试费 | 机组更换压缩机维修调试费 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | -
含税总金额：¥ ，大写：人民币 元整。税率： %。
若税率政策调整，不含税金额不变，含税金额相应调整。
此次报价为最终报价，不再降价。报价有效期：60日。
注：标的物名称及规格型号等信息若不准确请供应商将表中信息进行调整。
注意事项 |  | 需方建议 |  |  |  |  | 供方意见
交货方式 |  | 1.已车间通知时间为准，维修工期40日
2.运输方式：快递物流；标的物运输费用和风险由乙方承担。
结算方式、付款期限及质保期 |  | 1.货到付款。甲方收到标的物并验收合格后，双方进行结算，乙方按实际结算金额开具增值税专用发票，甲方收到发票后30日开始付款至结算金额的90%，结算金额的10%作为质保金（不计息），质保期（从标的物经甲方验收合格之日起计算）为6个月，质保期满双方书面确认无异议后30日内甲方将质保金（不计息）支付给乙方。
2.付款方式：甲方以甲方付款日至汇票到期日不低于六个月期限的银行承兑汇票向乙方支付结算货款。双方协商一致，甲方支付以甲方付款日至汇票到期日低于六个月期限银行承兑汇票或电汇，乙方应向甲方支付贴息费用，计算贴息费用的利率按甲方财务每月公布贴息利率为准。贴息费用以电汇方式于甲方付款前汇至甲方账户。
3.质保期内无质量问题或虽有质量问题但乙方已履行质量保修责任的，质保期满双方无其他争议的甲方向乙方付清质保金。如质保期内出现产品质量问题但乙方未履行质量保修责任，甲方可直接使用质保金冲抵第三方维修费，剩余的质保金支付给乙方，质保金不足以冲抵第三方维修费的乙方应承担第三方维修费。
履约保证金 |  | 合同标的内容验收合格前无付款约定的可不收取履约保证金。
安全保证金 |  | 厂内维修的在合同签订后乙方施工前乙方应以电汇方式向甲方交纳为合同总价款1%的安全抵押金，不足1000元按照1000元交纳。乙方未交纳安全抵押金前，甲方有权不支付合同总价款。安全抵押金在竣工验收合格后30日内退还，不计息。
采购员 |  | 柳彬 | 联系电话 |  | 16609802924 |  | 邮箱 |  |  | liubin@nepharm.com.cn
技术负责人 |  | 柳彬 | 联系电话 |  | 16609802924
注：请供应商仔细阅读注意事项中需方建议并根据贵方想法对交货方式、结算方式、付款期限及履约保证金等条款填写供方意见，并加盖公章或合同章。询价单填写完成后打印盖章并扫描形成PDF文件作为附件发至以下邮箱：TZFZB.BJ@nepharm.com.cn，ZBB.ZJ@nepharm.com.cn，发送邮箱文件名请填写为“2024年9、10月维修计划-冷水机组维修项目--柳彬-供应商简称”（将红色文字作为邮件主题）。超过报价时限视为无效报价，逾期未报视为放弃报价。

## Sheet2
|  |  |  | 广恒 |  | 隆达 |  | 鑫疆 |  | 化工
1 | 圆块孔式石墨换热器维修 | YKB1200-120m2 | 设备拆解酸洗水洗 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1350 | 1350 | 1
|  |  | 石墨块机械加工打磨 | 2700 | 2700 | 2460 | 2460 | 2650 | 2650 | 2600 | 2600 | 1
|  |  | 石墨块修补 | 1600 | 1600 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1
|  |  | 石墨整体树脂浸渍3遍 | 16000 | 16000 | 15100 | 15100 | 16000 | 16000 | 15500 | 15500 | 1
|  |  | 更换所有密封垫（包含石墨垫9个、O型圈3个、减震垫1个） | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1
|  |  | 石墨块及整体打压试漏 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1320 | 1320 | 1290 | 1290 | 1
|  |  | 更换所有螺栓及弹簧（包含螺栓88套、弹簧16套） | 1200 | 1200 | 260 | 260 | 1300 | 1300 | 1420 | 1420 | 1
|  |  | 防腐除锈喷漆2遍 | 1500 | 1500 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 1
|  |  | 更换石墨块 | 15000 | 45000 | 14200 | 42600 | 15800 | 47400 | 15000 | 45000 | 3
|  |  | 往返运费 | 1600 | 1600 | 400 | 400 | 1500 | 1500 | 800 | 800 | 1
[5 empty] | 73700 |  | 66420 |  | 75550 |  | 71610 |  | 71610
2 | 圆块孔式石墨换热器维修 | YKB800-20m2 | 设备拆解酸洗水洗 | 1100 | 1100 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1
|  |  | 石墨块机械加工打磨 | 1200 | 1200 | 980 | 980 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1
|  |  | 石墨块修补 | 1000 | 1000 | 720 | 720 | 1000 | 1000 | 980 | 980 | 1
|  |  | 石墨整体树脂浸渍3遍 | 6000 | 6000 | 5300 | 5300 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 1
|  |  | 更换所有密封垫（包含石墨垫9个、O型圈3个、减震垫1个） | 850 | 850 | 700 | 700 | 850 | 850 | 800 | 800 | 1
|  |  | 石墨块及整体打压试漏 | 800 | 800 | 600 | 600 | 780 | 780 | 700 | 700 | 1
|  |  | 更换所有螺栓及弹簧（包含螺栓88套、弹簧16套） | 400 | 400 | 160 | 160 | 450 | 450 | 300 | 300 | 1
|  |  | 防腐除锈喷漆2遍 | 500 | 500 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1
|  |  | 更换石墨块 | 9000 | 9000 | 8500 | 8500 | 9000 | 9000 | 8800 | 8800 | 1
|  |  | 往返运费 | 1200 | 1200 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1
[5 empty] | 22050 |  | 18560 |  | 22380 |  | 20780 |  | 20780
3 | 圆块孔式石墨换热器维修 | YKB800-20m2 | 设备拆解酸洗水洗 | 1100 | 1100 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1
|  |  | 石墨块机械加工打磨 | 1200 | 1200 | 980 | 980 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1
|  |  | 石墨块修补 | 1000 | 1000 | 720 | 720 | 1000 | 1000 | 980 | 980 | 1
|  |  | 石墨整体树脂浸渍3遍 | 6000 | 6000 | 5300 | 5300 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 1
|  |  | 更换所有密封垫（包含石墨垫9个、O型圈3个、减震垫1个） | 850 | 850 | 700 | 700 | 850 | 850 | 800 | 800 | 1
|  |  | 石墨块及整体打压试漏 | 800 | 800 | 600 | 600 | 780 | 780 | 700 | 700 | 1
|  |  | 更换所有螺栓及弹簧（包含螺栓88套、弹簧16套） | 400 | 400 | 160 | 160 | 450 | 450 | 300 | 300 | 1
|  |  | 防腐除锈喷漆2遍 | 500 | 500 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1
|  |  | 更换石墨封头 | 9000 | 9000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 1
|  |  | 往返运费 | 1200 | 1200 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1
[5 empty] | 22050 |  | 14060 |  | 19380 |  | 17980 |  | 17980